辐照试验计划表

表号：XLH/QPR-D9.6.1-2019             第2019版           编号：KC-2024-JL-

| 试验时间 | 年 月 日 --- 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求的剂量率/注量率、总剂量/总注量 |  |  |  | 屏蔽及能量衰减要求 |  | 标定距离（cm） |
| 大钴源小钴源电子加速器X光机质子加速器 |  |  |  | □需要屏蔽 □无需屏蔽 □需要衰减板 □无需衰减板 |  |  |
| 电子 加速器 | 能量（MeV） |  |  | 束流（mA） |  |  |
|  | {{能量}} |  |  | {{束流}} |  |  |
| X光机 | 能量（keV） |  | 管电流（mA） | 管电压（kV） |  |  |
|  | {{能量}} |  | {{管电流}} | {{管电压}} |  |  |
| 质子 加速器 | 能量（MeV） |  |  | 扫描面积（cm*cm） |  |  |
|  | {{能量}} |  |  | {{面积}} |  |  |
|  | 均匀性 |  | 辐射环境 |  | 试验类型 |  |
|  | {{均衡性}} |  | □真空 □大气 |  | □标定 □辐照 |  |
| 剂量率确认意见 |  | □实际测量 □根据衰减规律推导 □其它 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 实验室意见 |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：1.除非特别注明，剂量率单位为rad(Si)/s，注量率单位为e·cm-2·s-1，总剂量点单位为rad(Si)，总注量点单位为e/cm2。

2.电子加速器最大辐照面积不能超过70cm *10cm，X光机最大辐照面积不能超过直径12cm的圆斑。