辐照试验计划表

表号：XLH/QPR-D9.6.1-2019             第2019版           编号：{{试验编号}}

| 试验时间 | {{试验开始时间}} --- {{试验结束时间}} |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求的剂量率/注量率、总剂量/总注量 |  |  |  | 屏蔽及能量衰减要求 |  | 标定距离（cm） |
| {{大钴源}} 剂量率：{{大钴源剂量率}} 总剂量：{{大钴源总剂量}} {{小钴源}} 剂量率：{{小钴源剂量率}} 总剂量：{{小钴源总剂量}} {{电子加速器}} 注量率：{{电子加速器剂量率}} 总量率：{{电子加速器总剂量}} {{X光机}} 剂量率：{{X光机剂量率}} 总剂量：{{X光机总剂量}} {{质子加速器}} 注量率：{{质子加速器剂量率}} 总量率：{{质子加速器总剂量}} |  |  |  | □需要屏蔽 □无需屏蔽 □需要衰减板 □无需衰减板 |  | {{标定距离}} |
| 电子 加速器 | 能量（MeV） |  |  | 束流（mA） |  |  |
|  | {{电子能量}} |  |  | {{束流}} |  |  |
| X光机 | 能量（keV） |  | 管电流（mA） | 管电压（kV） |  |  |
|  | {{X能量}} |  | {{管电流}} | {{管电压}} |  |  |
| 质子 加速器 | 能量（MeV） |  |  | 扫描面积（cm*cm） |  |  |
|  | {{质子能量}} |  |  | {{面积}} |  |  |
|  | 均匀性 |  | 辐射环境 |  | 试验类型 |  |
|  | {{均匀性}} |  | {{辐射环境}} |  | {{试验类型}} |  |
| 剂量率确认意见 |  | □实际测量 □根据衰减规律推导 □其它 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 实验室意见 |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：1.除非特别注明，剂量率单位为rad(Si)/s，注量率单位为e·cm-2·s-1，总剂量点单位为rad(Si)，总注量点单位为e/cm2。

2.电子加速器最大辐照面积不能超过70cm *10cm，X光机最大辐照面积不能超过直径12cm的圆斑。