## Sheet1
序号 | 试验对象类型 | 试验开始日期 | 试验结束日期 | 试验对象名称 | 试验对象型号 | 试验对象数量 | 试验性质 | 试验目的 | 装置名称 | 数据提供单位 | 试验委托单位 | 失效判据 | 失效数量 | 试验结果描述 | 成果 | 来源项目名称 | 来源项目类型 | 分类 | 元器件名称 | 元器件型号 | 元器件批号 | 生产单位 | 是否国产 | 元器件成熟度 | 晶圆材料 | 晶圆批号 | 封装材料 | 封装技术 | 是否倒装 | 制造工艺 | 工艺特征尺寸 | 工艺平台 | 工艺代号 | 工艺版本 | 质量等级 | 加固措施 | 工作原理 | 供货能力 | 应用经历 | 规范手册 | 器件图片 | 电子系统分类 | 电子系统名称 | 电子系统型号 | 生产单位.1 | 电子系统功能 | 电子系统加固措施 | 电子系统图片 | 材料名称 | 材料型号 | 材料组分 | 材料用途 | 材料生产单位 | 材料物理结构 | 材料使用经历 | 辐照试验大纲 | 大纲审核专家类别 | 辐照试验所依据的标准规范 | 试验步骤（过程）描述 | 辐照过程是否加电 | 直流偏置条件描述 | 交流偏置条件描述 | 时钟频率 | 测试图形 | 其他偏置条件 | 辐照偏置原理图 | 测试方式 | 测试原理图 | 试验用仪器名称 | 试验用仪器型号 | 试验用仪器生产厂家 | 试验用仪器检定证书 | 试验用软件名称 | 试验用软件开发单位 | 试验用软件版本号 | 试验现场照片 | 测试人员姓名 | 测试人员单位 | 测试人员电话 | 装置运行人员 | 第三方人员 | 第三方人员单位 | 第三方人员电话 | 其他需要说明的事项 | 是否采用铅铝屏蔽 | 剂量率 | 总剂量 | 剂量等效材料 | 试验对象编号 | 测试参数名称 | 测试参数单位 | 测试参数结果 | 是否为加速试验后数据 | 是否为退火数据 | 退火温度 | 退火时间 | 原始数据 | 数据处理方法 | 其他需要说明的事项.1
|  | 10/24/1999 |  |  | Sample and Hold Amplifier |  | Analog Device | [14 empty] | Analog Devices